附件5：

十堰市住建局消防审验职责分工表

| 序号 | 建设工程类型 | 十堰市住建局负责的建设工程消防设计审查、验收、备案项目 |  | 市内茅箭区、张湾区、经济技术开发区负责的设计审查、验收、备案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅 | 总建筑面积大于二万平方米 |  | 总建筑面积小于等于二万平方米 |
| 2 | 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅 | 总建筑面积大于一万五千平方米 |  | 总建筑面积小于等于一万五千平方米 |
| 3 | 宾馆、饭店、商场、市场 | 总建筑面积大于一万平方米 | 总面积大于五千平方米小于等于一万平方米 | 总面积小于等于五千平方米 |
| 4 | 影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，寺庙、教堂 | 总建筑面积大于二千五百平方米 |  | 总建筑面积小于等于二千五百平方米 |
| 5 | 托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍 | 总建筑面积大于二千五百平方米 |  | 总建筑面积小于等于二千五百平方米 |
| 6 | 歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 总建筑面积大于二千五百平方米 |  | 总建筑面积小于等于二千五百平方米 |
| 7 | 高层住宅建筑 | 建筑高度大于54米的高层住宅 |  | 二类高层住宅，单、多层住宅 |
| 8 | 城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程 | 由市住建局负责审验 |  |  |
| 9 | 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，加油站 | 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站 |  | 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的专用车站、码头 |
| 10 | 工业厂房、仓库、露天堆场 |  |  | 工业厂房、仓库、露天堆场 |
| 11 | 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 | 由市住建局负责审验 |  |  |
| 12 | 设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程 | 所设场所属市住建局范围内的，由市住建局负责审验 |  | 所设场所不属于市住建局范围内的，由各区住建局负责审验 |
| 13 | 除本条第十一项、第十二项规定以外的公共建筑 | 单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑 |  | 单体建筑面积不大于四万平方米或者建筑高度不超过五十米的公共建筑 |